## Energiedaten
Energiekostenberechnung
Art der Wärmeversorgung | Wärme-Menge [kWh/a] | Wirkungs-grad [%] / SCOP | Energie-Menge [kWh/a] | Hi/Hs-Umrechnung | Mischpreis [ct/kWh] | Wärme-kosten [€/a] | Wärme-preis [ct/kWh]
Erdgas | 20000 | 90 | 22222.2222 | 1.11 | 13.0706 | 3224.0813 | 16.1204
Heizöl 1Liter=10kWh | 20000 | 85 | 23529.4118 | 1 | 12.5 | 2941.1765 | 14.7059
Fernwärme | 20000 | 100 | 20000 | 1 | 16.2 | 3240 | 16.2
Nachtspeicher | 20000 | 100 | 20000 | 1 | 30 | 6000 | 30
Wärmepumpe "geht so" | 20000 | 3 | 6666.6667 | 1 | 30 | 2000 | 10
Wärmepumpe gut | 20000 | 4 | 5000 | 1 | 30 | 1500 | 7.5
Wärmepumpe top | 20000 | 5 | 4000 | 1 | 30 | 1200 | 6
Es handelt sich um eine Modellrechnung zur Beschreibung der Rechenmethodik. Angenommen sind 10 kW WP-Leistung und 15 kW-Fernwärme-Vertragsleistung. Für Erdgas ist der aktuelle Tarif STW Duisburg angenommen. Für Heizöl der 12-Monats-Mittelpreis lt. Tescon. Je nach Tarifstruktur ist zu den Stromkosten ggf. noch ein Grundpreis pro Jahr zu addieren.